## Прайс МиС
Светильники сертифицированны (ЕАС). Источники тока с гальванической развязкой, алюминивые светодиодные модули, светодиоды Samsung и Osram с оптической эффективностью до 179 Лм/Вт и индексом цветопередачи CRI > 80Ra. коэффициент пульсации менее 1%. Выбор цветовой температуры: 3000К, 4000К, 5000К. Класс защиты от поражения электрическим током I. Ресурс работы светильников >100000 часов. Гарантия 5 (Пять) лет | Модель (Артикул) | Длина мм | Габариты ШхВ мм | КСС | Реком. высота М | Потреб. Мощность Вт | Лм Прозр. | Лм Мат. | Цена Завода руб. | Цена со скидкой
35%
Серия "ROUTE" - Магистрали и Трассы
Уличный светильник "Ультима" (Серия "Route") IP65 УХЛ1, Встроенная ГРОЗОЗАЩИТА (380в, 4-6кв) "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Консольное креплениена трубу до 55мм в комплекте (* светильник ULT-180/760-120-10 - без грозозащиты) | ULT-100/330-120-01 | 330 | 150х86 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | Нет | 8330 | 5414.5
| ULT-100/340-OOO-01 | 340 | 150х86 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | Нет | 10270 | 6675.5
| ULT-150/510-OOO-01 | 510 | 150х86 | Ш, 90,60,30° | 6-12 | 150 | 17940 | Нет | 15120 | 9828
| ULT-160/510-120-01 | 510 | 150х86 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | Нет | 12570 | 8170.5
| ULT-180/760-120-01 | 760 | 150х86 | Д 120° | 8-15 | 180 | 23400 | Нет | 15780 | 10257
| ULT-200/760-120-01 | 760 | 150х86 | Д 120° | 8-15 | 200 | 26050 | Нет | 16020 | 10413
| ULT-200/750-OOO-01 | 750 | 150х86 | Ш, 90,60,30° | 8-15 | 200 | 23800 | Нет | 19830 | 12889.5
Уличный светильник "Проспект" (Серия "Route") IP65 УХЛ1 Встроенная ГРОЗОЗАЩИТА (380в, 4-6кв) Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат Встроенное Консольное креплениена трубу до 55мм в комплекте | PRS-100/350-120-01 | 350 | 213x87 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | Нет | 8580 | 5577
| PRS-100/360-OOO-01 | 360 | 213x87 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | Нет | 14090 | 9158.5
| PRS-150/510-OOO-01 | 510 | 213x87 | Ш, 90,60,30° | 6-12 | 150 | 17940 | Нет | 20850 | 13552.5
| PRS-160/510-120-01 | 510 | 213x87 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | Нет | 12780 | 8307
| PRS-180/750-120-01 | 750 | 213x87 | Д 120° | 7-12 | 180 | 23400 | Нет | 15670 | 10185.5
| PRS-200/750-120-01 | 750 | 213x87 | Д 120° | 7-12 | 200 | 26050 | Нет | 15910 | 10341.5
| PRS-200/760-OOO-01 | 760 | 213x87 | Ш, 90,60,30° | 7-12 | 200 | 23800 | Нет | 26830 | 17439.5
Уличный светильник "Магистраль" (Серия "Route") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Консольное креплениена трубу до 55мм в комплекте
| MGS-100/310-120-01 | 310 | 194х71 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | Нет | 9170 | 5960.5
| MGS-100/340-OOO-01 | 340 | 194х71 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | Нет | 10360 | 6734
| MGS-150/510-OOO-01 | 510 | 194х71 | Ш, 90,60,30° | 6-12 | 150 | 17940 | Нет | 15360 | 9984
| MGS-160/510-120-01 | 510 | 194х71 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | Нет | 11870 | 7715.5
| MGS-180/750-120-01 | 750 | 194х71 | Д 120° | 7-12 | 180 | 23400 | Нет | 16770 | 10900.5
| MGS-200/750-120-01 | 750 | 194х71 | Д 120° | 7-12 | 200 | 26050 | Нет | 16470 | 10705.5
| MGS-200/760-OOO-01 | 760 | 194х71 | Ш, 90,60,30° | 7-12 | 200 | 23800 | Нет | 21150 | 13747.5
Серия "CARDO" - Дороги и Переулки
Уличный светильник "Авеню" (Серия "Cardo") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Консольное креплениена трубу до 52мм в комплекте | AVN-040/260-120-01 | 260 | 82х73 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | Нет | 3360 | 2184
| AVN-050/310-120-01 | 310 | 82х73 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | Нет | 3960 | 2574
| AVN-050/340-OOO-01 | 340 | 82х73 | Ш, 90,60,30° | 3-7 | 50 | 5980 | Нет | 5240 | 3406
| AVN-060/310-120-01 | 310 | 82х73 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6700 | Нет | 3960 | 2574
| AVN-080/510-120-01 | 510 | 82х73 | Д 120° | 5-10 | 80 | 10400 | Нет | 6700 | 4355
| AVN-100/600-120-01 | 600 | 82х73 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | Нет | 7370 | 4790.5
| AVN-100/670-OOO-01 | 670 | 82х73 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | Нет | 9950 | 6467.5
| AVN-120/600-120-01 | 600 | 82х73 | Д 120° | 5-10 | 120 | 15600 | Нет | 7370 | 4790.5
Уличный светильник "Стрит" (Серия "Cardo") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Консольное креплениена трубу до 55мм в комплекте | STR-040/260-120-01 | 260 | 106х57 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | Нет | 3730 | 2424.5
| STR-050/300-120-01 | 300 | 106х57 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | Нет | 4140 | 2691
| STR-050/340-OOO-01 | 340 | 124х67 | Ш, 90,60,30° | 3-7 | 50 | 5980 | Нет | 6170 | 4010.5
| STR-060/300-120-01 | 300 | 106х57 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6700 | Нет | 4140 | 2691
| STR-080/510-120-01 | 510 | 106х57 | Д 120° | 5-10 | 80 | 10400 | Нет | 6820 | 4433
| STR-100/600-120-01 | 600 | 106х57 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | Нет | 7550 | 4907.5
| STR-100/660-OOO-01 | 660 | 124х67 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | Нет | 11740 | 7631
| STR-120/600-120-01 | 600 | 106х57 | Д 120° | 5-10 | 120 | 15600 | Нет | 7550 | 4907.5
| STR-160/1.0-120-01 | 1000 | 106х67 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | Нет | 12350 | 8027.5
Серия "FACTORY" - Промышленное освещение
Промышленный светильник "Квартет" (Серия "Factory") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Крепление скоба поворотная в комплекте | KVR-040/260-120-02 | 260 | 106х57 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | нет | 3540 | 2301
| KVR-050/300-120-02 | 300 | 106х57 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | нет | 3940 | 2561
| KVR-050/340-OOO-02 | 340 | 124х67 | Ш, 90,60,30° | 3-7 | 50 | 5980 | нет | 5960 | 3874
| KVR-060/300-120-02 | 300 | 106х57 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6700 | нет | 3940 | 2561
| KVR-080/510-120-02 | 510 | 106х57 | Д 120° | 5-10 | 80 | 10400 | нет | 6620 | 4303
| KVR-100/600-120-02 | 600 | 106х57 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | нет | 7350 | 4777.5
| KVR-100/660-OOO-02 | 660 | 124х67 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | нет | 11350 | 7377.5
| KVR-120/600-120-02 | 600 | 106х57 | Д 120° | 5-10 | 120 | 15600 | нет | 7350 | 4777.5
| KVR-150/1.0-OOO-02 | 1000 | 124х67 | Ш, 90,60,30° | 6-12 | 150 | 17940 | нет | 16800 | 10920
| KVR-160/1.0-120-02 | 1000 | 106х67 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | нет | 11190 | 7273.5
| KVR-180/1.2-120-02 | 1200 | 106х67 | Д 120° | 7-12 | 180 | 23400 | нет | 14430 | 9379.5
| KVR-200/1.2-120-02 | 1200 | 106х67 | Д 120° | 7-12 | 200 | 26000 | нет | 14080 | 9152
Промышленный светильник "Горизонт" (Серия "Factory") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Крепление скоба поворотная в комплекте | GOR-060/260-120-02 | 260 | 194х71 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6700 | нет | 6530 | 4244.5
| GOR-100/310-120-02 | 310 | 194х71 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | нет | 7530 | 4894.5
| GOR-100/340-OOO-02 | 340 | 194х71 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | нет | 10150 | 6597.5
| GOR-150/510-OOO-02 | 510 | 194х71 | Ш, 90,60,30° | 6-12 | 150 | 17940 | нет | 14970 | 9730.5
| GOR-160/510-120-02 | 510 | 194х71 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | нет | 11480 | 7462
| GOR-180/750-120-02 | 750 | 194х71 | Д 120° | 8-15 | 180 | 23400 | нет | 16210 | 10536.5
| GOR-200/750-120-02 | 750 | 194х71 | Д 120° | 8-15 | 200 | 26050 | нет | 15910 | 10341.5
| GOR-200/760-OOO-02 | 760 | 194х71 | Ш, 90,60,30° | 8-15 | 200 | 23800 | нет | 20580 | 13377
Промышленный светильник "Алюм" (Серия "Factory") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Крепление скоба поворотная в комплекте | ALL-040/260-120-02 | 260 | 82х73 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | нет | 3150 | 2047.5
| ALL-050/300-120-02 | 300 | 82х73 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | нет | 3760 | 2444
| ALL-050/340-OOO-02 | 340 | 82х73 | Ш, 90,60,30° | 3-7 | 50 | 5980 | нет | 5040 | 3276
| ALL-060/300-120-02 | 300 | 82х73 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6700 | нет | 3760 | 2444
| ALL-080/510-120-02 | 510 | 82х73 | Д 120° | 5-10 | 80 | 10400 | нет | 6310 | 4101.5
| ALL-100/600-120-02 | 600 | 82х73 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | нет | 6980 | 4537
| ALL-100/670-OOO-02 | 670 | 82х73 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | нет | 9560 | 6214
| ALL-120/600-120-02 | 600 | 82х73 | Д 120° | 5-10 | 120 | 15600 | нет | 6980 | 4537
| ALL-150/1.0-OOO-02 | 1000 | 82х73 | Ш, 90,60,30° | 6-12 | 150 | 17940 | нет | 14110 | 9171.5
| ALL-160/1.0-120-02 | 1000 | 82х73 | Д 120° | 6-12 | 160 | 20800 | нет | 10630 | 6909.5
| ALL-180/1.2-120-02 | 1200 | 82x73 | Д 120° | 8-15 | 180 | 23400 | нет | 13700 | 8905
| ALL-200/1.2-120-02 | 1200 | 82x73 | Д 120° | 8-15 | 200 | 26000 | нет | 13700 | 8905
"Вектор" внутреннего освещения (Серия "Factory") IP65 УХЛ4 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Крепление скоба поворотная в комплекте | VKT-024/260-120-02 | 260 | 81x72 | Д 120° | 3-4 | 24 | 3200 | нет | 2340 | 1521
| VKT-024/350-OOO-02 | 350 | 81х71 | Ш, 90,60,30° | 3-4 | 24 | 2870 | нет | 2640 | 1716
| VKT-030/510-120-02 | 510 | 81x71 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3900 | нет | 3150 | 2047.5
| VKT-030/1.0-120-02 | 1000 | 81x71 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3900 | нет | 4130 | 2684.5
| VKT-030/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3900 | нет | 5070 | 3295.5
| VKT-035/510-120-02 | 510 | 81x71 | Д 120° | 3-4 | 35 | 4550 | нет | 3150 | 2047.5
| VKT-035/1.0-120-02 | 1000 | 81x71 | Д 120° | 3-4 | 35 | 4550 | нет | 4130 | 2684.5
| VKT-040/510-120-02 | 510 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | нет | 3170 | 2060.5
| VKT-040/1.0-120-02 | 1000 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | нет | 4150 | 2697.5
| VKT-040/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 40 | 5200 | нет | 5390 | 3503.5
| VKT-050/510-120-02 | 510 | 81x72 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | нет | 5670 | 3685.5
| VKT-050/670-OOO-02 | 670 | 81x71 | Ш, 90,60,30° | 3-7 | 50 | 5980 | нет | 5250 | 3412.5
| VKT-050/1.0-120-02 | 1000 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | нет | 4700 | 3055
| VKT-050/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 50 | 6500 | нет | 5840 | 3796
| VKT-060/510-120-02 | 510 | 81x72 | Д 120° | 3-7 | 60 | 7800 | нет | 5670 | 3685.5
| VKT-060/1.0-120-002 | 1000 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 60 | 7800 | нет | 4550 | 2957.5
| VKT-060/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 3-7 | 60 | 7800 | нет | 6010 | 3906.5
| VKT-080/670-120-02 | 670 | 81x72 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 80 | 9568 | нет | 8110 | 5271.5
| VKT-080/1.0-120-02 | 1000 | 81x72 | Д 120° | 5-10 | 80 | 10400 | нет | 5840 | 3796
| VKT-080/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 5-10 | 80 | 10400 | нет | 6710 | 4361.5
| VKT-100/1.0-120-02 | 1000 | 81x72 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | нет | 6450 | 4192.5
| VKT-100/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 5-10 | 100 | 13000 | нет | 7640 | 4966
| VKT-100/1.5-OOO-02 | 1500 | 81x71 | Ш, 90,60,30° | 5-10 | 100 | 12000 | нет | 12740 | 8281
| VKT-120/1.0-120-02 | 1000 | 81x72 | Д 120° | 5-10 | 120 | 15600 | нет | 7640 | 4966
| VKT-120/1.5-120-02 | 1500 | 81x71 | Д 120° | 5-10 | 120 | 15600 | нет | 8310 | 5401.5
"Слим" внутреннего освещения (Серия "Factory") IP65 УХЛ4 Драйвер с гальваникой "Аргос" Корпус пластик АБС, рассеиватель полистирол (прозр/матированный) Крепежные клипсы в комплекте | SLM-030/1.2-120-00 | 1262 | 124х85 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3350 | нет | 2940 | 1911
| SLM-035/1.2-120-00 | 1262 | 124х85 | Д 120° | 3-4 | 35 | 3800 | нет | 2940 | 1911
| SLM-040/1.2-120-00 | 1262 | 124х85 | Д 120° | 3-7 | 40 | 4350 | нет | 2970 | 1930.5
| SLM-050/1.2-120-00 | 1262 | 124х85 | Д 120° | 3-7 | 50 | 5350 | нет | 3280 | 2132
| SLM-060/1.2-120-00 | 1262 | 124х85 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6500 | нет | 3900 | 2535
| SLM-070/1.2-120-00 | 1262 | 124х85 | Д 120° | 3-7 | 70 | 7600 | нет | 4510 | 2931.5
Серия PROFFIS - Офисное Освещение
"Армстронг IP54" внутреннего освещения (Серия "Proffis") IP54 УХЛ4 Драйвер с гальваникой "Аргос" Сталь 0,5мм, окраска порошком в белый RAL9003 Встраиваемый в потолки типа Армстонг Рассеиватель полистирол призматический/матовый | AIP-030/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-4 | 30 | Нет | 3350 | 4390 | 2853.5
| AIP-035/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-4 | 35 | Нет | 3800 | 4390 | 2853.5
| AIP-040/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 40 | Нет | 4350 | 4410 | 2866.5
| AIP-050/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 50 | Нет | 5350 | 4730 | 3074.5
| AIP-060/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 60 | Нет | 6500 | 5090 | 3308.5
| AIP-070/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 70 | Нет | 7600 | 5990 | 3893.5
"Панель" (равномерная засветка) (Серия "Proffis") IP40 сталь 0,5мм, окраска порошком в белый RAL9003 Рассеиватель полистирол матовый Накладной или встраиваемый: Армстронг, Грильято, "1200х180" | PAN-035/595-150-00 | 595 | 595х40 | Д 150° | 3-4 | 35 | Нет | 2700 | 3660 | 2379
| PAN-040/595-150-00 | 595 | 595х40 | Д 150° | 3-4 | 40 | Нет | 3100 | 3660 | 2379
| PAN-050-60/595-150-00 | 595 | 595х40 | Д 150° | 3-7 | 50-60 | Нет | 3500 | 4020 | 2613
| PAN-035/588-150-00 | 588 | 595х40 | Д 150° | 3-4 | 35 | Нет | 2700 | 3660 | 2379
| PAN-040/588-150-00 | 588 | 595х40 | Д 150° | 3-4 | 40 | Нет | 3100 | 3660 | 2379
| PAN-050-60/588-150-00 | 588 | 595х40 | Д 150° | 3-7 | 50-60 | Нет | 3500 | 4020 | 2613
| PAN-035/1.2-150-00 | 1200 | 180х40 | Д 150° | 3-4 | 35 | Нет | 2700 | 3660 | 2379
| PAN-040/1.2-150-00 | 1200 | 180х40 | Д 150° | 3-4 | 40 | Нет | 3100 | 3660 | 2379
| PAN-050-60/1.2-150-00 | 1200 | 180х40 | Д 150° | 3-7 | 50-60 | Нет | 3500 | 4020 | 2613
Светильник "Офисный" (Серия "Proffis") IP40 сталь 0,5мм, окраска порошком в белый RAL9003 Рассеиватель полистирол призматический/матовый Накладной или встраиваемый: "1200х180" | OFC-030/1.2-120-00 | 1200 | 180х40 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3350 | 2680 | 3210 | 2086.5
| OFC-035/1.2-120-00 | 1200 | 180х40 | Д 120° | 3-4 | 35 | 3800 | 3040 | 3210 | 2086.5
| OFC-040/1.2-120-00 | 1200 | 180х40 | Д 120° | 3-7 | 40 | 4350 | 3480 | 3230 | 2099.5
| OFC-050/1.2-120-00 | 1200 | 180х40 | Д 120° | 3-7 | 50 | 5350 | 4280 | 3550 | 2307.5
| OFC-060/1.2-120-00 | 1200 | 180х40 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6500 | 5200 | 3890 | 2528.5
| OFC-070/1.2-120-00 | 1200 | 180х40 | Д 120° | 3-7 | 70 | 7600 | 6080 | 4790 | 3113.5
Светильник "Грильято" (Серия "Proffis") IP40 сталь 0,5мм, окраска порошком в белый RAL9003 Рассеиватель полистирол призматический/матовый Накладной или встраиваемый в "Грильято" | GRL-030/588-120-00 | 588 | 588х40 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3350 | 2680 | 3210 | 2086.5
| GRL-035/588-120-00 | 588 | 588х40 | Д 120° | 3-4 | 35 | 3800 | 3040 | 3210 | 2086.5
| GRL-040/588-120-00 | 588 | 588х40 | Д 120° | 3-7 | 40 | 4350 | 3480 | 3230 | 2099.5
| GRL-050/588-120-00 | 588 | 588х40 | Д 120° | 3-7 | 50 | 5350 | 4280 | 3550 | 2307.5
| GRL-060/588-120-00 | 588 | 588х40 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6500 | 5200 | 3890 | 2528.5
| GRL-070/588-120-00 | 588 | 588х40 | Д 120° | 3-7 | 70 | 7600 | 6080 | 4790 | 3113.5
| ARM-030/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-4 | 30 | 3350 | 2680 | 3210 | 2086.5
| ARM-035/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-4 | 35 | 3800 | 3040 | 3210 | 2086.5
| ARM-040/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 40 | 4350 | 3480 | 3230 | 2099.5
| ARM-050/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 50 | 5350 | 4280 | 3550 | 2307.5
| ARM-060/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 60 | 6500 | 5200 | 3890 | 2528.5
| ARM-070/595-120-00 | 595 | 595х40 | Д 120° | 3-7 | 70 | 7600 | 6080 | 4790 | 3113.5
Светильник "Половинка" (Серия "Proffis") IP40 сталь 0,5мм, окраска порошком в белый RAL9003 Рассеиватель полистирол призматический/матовый Накладной или встраиваемый в потолки типа"Армстронг" | HAF-020/595-120-00 | 595 | 297х40 | Д 120° | 3-4 | 20 | 2550 | 2040 | 2510 | 1631.5
| HAF-025/595-120-00 | 595 | 297х40 | Д 120° | 3-4 | 25 | 2850 | 2280 | 2620 | 1703
| HAF-020/600-120-00 | 600 | 180х40 | Д 120° | 3-4 | 20 | 2550 | 2040 | 2750 | 1787.5
| HAF-025/600-120-00 | 600 | 180х40 | Д 120° | 3-4 | 25 | 2850 | 2280 | 2930 | 1904.5
Светильник "Ультратонкая панель" (Серия "Proffis") IP40 сталь 0,5мм, окраска порошком в белый RAL9003 Рассеиватель акриловый полимер матовый/микропризма Накладной или встраиваемый в потолки типа"Армстронг" Поставляется в цветовых температурах 4000/6500К | FPAN-036/595-120-00 | 595 | 595х25 | Д 120° | 3-4 | 36 | 3100 | 2900 | 1960 | 1274
| FPAN-045/595-120-00 | 595 | 595х25 | Д 120° | 3-4 | 45 | 4200 | 4000 | пока нет | #VALUE!
| FPAN-036/1.2-120-00 | 1200 | 180х19 | Д 120° | 3-4 | 36 | 3100 | 2900 | 1920 | 1248
| FPAN-040/595-120-00 | 595 | 595х25 | Д 120° | 3-4 | 40 |  | 3500 | 2350 | 1527.5
Серия "TORGLED" - Торговое освешение
Светильник "Модуль" (равномерная засветка) (Серия "Torgled") | MDL-020/500-090-09 | 500 | 60х70 | Г 90° | 3-4 | 20 | Нет | 1700 | 2840 | 1846
IP20 УХЛ4 Драйвер с гальваникой "Аргос" | MDL-023/500-090-09 | 500 | 60х70 | Г 90° | 3-4 | 23 | Нет | 1950 | 2840 | 1846
сталь 0,5мм, окраска порошком в белый/черный | MDL-023/1.0-090-09 | 1000 | 60х70 | Г 90° | 3-4 | 23 | Нет | 1950 | 3850 | 2502.5
Рассеиватель поликарбонат молочный 90% | MDL-033/1.0-090-09 | 1000 | 60х70 | Г 90° | 3-4 | 33 | Нет | 2800 | 4250 | 2762.5
Крепежные втулки резьбовые в комплекте | MDL-042/1.0-090-09 | 1000 | 60х70 | Г 90° | 3-7 | 42 | Нет | 3600 | 4380 | 2847
| MDL-050/1.0-090-09 | 1000 | 60х70 | Г 90° | 3-7 | 50 | Нет | 4300 | 4890 | 3178.5
| MDL-033/1.5-090-09 | 1500 | 60х70 | Г 90° | 3-4 | 33 | Нет | 2800 | 4920 | 3198
| MDL-042/1.5-090-09 | 1500 | 60х70 | Г 90° | 3-7 | 42 | Нет | 3600 | 5290 | 3438.5
| MDL-050/1.5-090-09 | 1500 | 60х70 | Г 90° | 3-7 | 50 | Нет | 4300 | 5810 | 3776.5
| MDL-060/1.5-090-09 | 1500 | 60х70 | Г 90° | 3-7 | 60 | Нет | 5100 | 6120 | 3978
Серия "AKCENT" - Архитектурная Подсветка
Прожекторный светильник "Лайнер" (Серия "Akcent") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель Химически закалённое стекло Универсальный кронштейн в комплекте Окраска по RAL по запросу | LAY-10/330-000-03 | 330 | 47х60 | 45,25,15° 10х60,20х50° |  | 10 | 1280 | нет | 4800 | 3120
| 2LAY-20/330-000-03 | 330 | 94х60 | 45,25,15° 10х60,20х50° |  | 20 | 2560 | нет | 9960 | 6474
| LAY-20/630-000-03 | 630 | 47х60 | 45,25,15° 10х60,20х50° |  | 20 | 2560 | нет | 6970 | 4530.5
| LAY-30/930-000-03 | 930 | 47х60 | 45,25,15° 10х60,20х50° |  | 30 | 3840 | нет | 8820 | 5733
Универсальный светильник "Луч" (Серия "Akcent") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Крепление скоба поворотная в комплекте | LUC-024/260-120-02 | 260 | 77х49мм | Д 120° | 3-4 | 24 | 3550 | 2840 | 2560 | 1664
| LUC-050/510-120-02 | 510 | 77х49мм | Д 120° | 3-7 | 50 | 6050 | 4840 | 3850 | 2502.5
| LUC-080/760-120-02 | 760 | 77х49мм | Д 120° | 4-9 | 80 | 11400 | 9120 | 6230 | 4049.5
| LUC-100/1.0-120-02 | 1000 | 77х49мм | Д 120° | 5-10 | 100 | 12100 | 9680 | 7180 | 4667
| LUC-160/1.5-120-02 | 1500 | 77х49мм | Д 120° | 6-12 | 160 | 19400 | 15520 | 10490 | 6818.5
Прожекторный светильник "Куб" (Серия "Akcent") IP65 УХЛ1 Драйвер с гальваникой "Аргос" Анодированный алюминий, рассеиватель поликарбонат (прозр/мат) Крепление скоба поворотная в комплекте | KUB-050/150-OOO-03 | 150 | 150х150 | 45,30,15° |  | 50 | 5500 | 4400 | 7510 | 4881.5
| KUB-100/150-OOO-03 | 150 | 150х250 | 45,30,15° |  | 100 | 11000 | 8800 | 10170 | 6610.5
| KUB-060/150-120-03 | 150 | 150х150 | Д 120° |  | 50 | 7300 | 5840 | 7490 | 4868.5
| KUB-120/150-120-03 | 150 | 150х250 | Д 120° |  | 120 | 14600 | 11680 | 10150 | 6597.5
Опции
Комплект крепления "КОНСОЛЬ" 55/100 мини Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | O-55/100 | [7 empty] | в комплектации
Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/101 миди Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | O-55/101 | [7 empty] | в комплектации
Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/150 миди Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | O-55/150 | [7 empty] | в комплектации
Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/200 миди Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | O-55/200 | [7 empty] | в комплектации
Комплект крепления КОНСОЛЬ 52/100 | O-52/100 | [7 empty] | в комплектации
Комплект крепления КОНСОЛЬ 52/150 | O-52/150 | [7 empty] | в комплектации
Увеличение диаметра КОНСОЛИ 62/100 | O-62/100 | [7 empty] | 60
Увеличение диаметра КОНСОЛИ 62/150 | O-62/150 | [7 empty] | 110
Универсальный комплект скоба поворотная (2шт.) | S-35/70 | [7 empty] | в комплектации
Замена крепления на Кронштейн настенно-поворотный | К-85/155 | [7 empty] | 370
Замена Крепления на КОНСОЛЬ поворотную | О-60/T | [7 empty] | 950
Замена крепления рым-гайка (пара) | M-6/0 | [7 empty] | 60
Замена на консольное крепление на диаметр более 55 мм (Хомут) | X-60/80 | [7 empty] | 110
Трос подвеса с зажимами для петель (за 1м) | T-2/1.0 | [7 empty] | 30
Винт-кольцо М6 | M-6/35 | [7 empty] | 30
Врезка в корпус резьбовой втулки м6 | V-6/9 | [7 empty] | 30
Заглушка торцевая Модуль ДШ=60х70 мм | Z-60/0 | [7 empty] | 80
Бестеневой Соединитель линейный Модуль | Z-60/180 | [7 empty] | 90
Бестеневое Угловое соединение Модуль ДШГ=70х60х70мм | Z-60/90 | [7 empty] | 230
Магистральная проводка до 1.5кВт | VV-25/1.5 | [7 empty] | 150
Модификация с БАП на 2 часа до 40вт | AD-2/040 | [7 empty] | 1700
БАП на 3 часа до 200вт | AD-3/200 | [7 empty] | 3500
Модификация с драйвером Защиты от скачков 380В (на каждые 50Вт) | PV-50/380 | [7 empty] | 140
Модификация с драйвером Грозозащиты до 6000 В (на каждые 100Вт) | SD-1/100 | [7 empty] | 350
Прайс-лист действует с 01.09.2020 info@mosinzhsvet.ru

## Комплектующие
Комплектующие
| Наименование |  | Ссылка на даташит | Цена
Источники питания IP 20 офис
| Источник питания Аргос ИПС35-300Т IP20 ОФИС 0210 |  | Смотреть даташит | 571 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС35-350Т IP20 ОФИС 0210 |  | Смотреть даташит | 571 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС39-300Т IP20 ОФИС 0210 |  | Смотреть даташит | 571 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС39-350Т IP20 ОФИС 0210 |  | Смотреть даташит | 571 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP20 ОФИС 0110 |  | Смотреть даташит | 691 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 ОФИС 0110 |  | Смотреть даташит | 820 руб/шт
Источники питания IP 20 пром
| Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 0100 |  | Смотреть даташит | 862 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 0105 |  | Смотреть даташит | 1023 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС50-350ТУ IP20 0102 |  | Смотреть даташит | 914 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС50-350ТУ DALI IP20 2012 |  | Смотреть даташит | 1548 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 0100 |  | Смотреть даташит | 904 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 0105 |  | Смотреть даташит | 1065 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0100 |  | Смотреть даташит | 940 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0105 |  | Смотреть даташит | 1101 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700ТУ IP20 0102 |  | Смотреть даташит | 1013 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС60-700ТУ DALI IP20 2012 |  | Смотреть даташит | 1584 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС150-700Т IP20 2000 |  | Смотреть даташит | 1772 руб/шт
Источники питания IP 00
| Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(200-700) IP00 0700 |  | Смотреть даташит | 1049 руб/шт
Источники питания IP67 алюминий
| Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 1410 |  | Смотреть даташит | 1850 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 1300 |  | Смотреть даташит | 2073 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 1200 |  | Смотреть даташит | 2073 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС100-1050ТП(700-1050) IP67 1314 |  | Смотреть даташит | 2473 руб/шт
| Источник питания Аргос ИПС160-700Т IP67 0800 |  | Смотреть даташит | 2338 руб/шт
Светодиодные модули для внутреннего освещения
Светодиодные модули серии 470х12 мм, 14 СД (2х7), 7 Вт
| 470х12 AL1 2х7 2835 3000K 0,3A 7Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 73 руб/шт
| 470х12 AL1 2х7 2835 4000K 0,3A 7Вт под пайку |  | Даташит Edison | 73 руб/шт
| 470х12 AL1 2х7 2835 5000K 0,3A 7Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 73 руб/шт
Светодиодные модули 470х12 мм, 16 СД (2х8), 8 Вт
| 470х12 AL1 2х8 2835 4000K 0,3A 8Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 78 руб/шт
| 470х12 AL1 2х8 2835 5000K 0,3A 8Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 78 руб/шт
Светодиодные модули 470х12 мм, 18 СД (2х9), 9 Вт
| 470х12 AL1 2х9 2835 4000K 0,3A 9Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 94 руб/шт
| 470х12 AL1 2х9 2835 5000K 0,3A 9Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 94 руб/шт
Светодиодные модули 470х12 мм, 20 СД (2х10), 10 Вт
| 470х12 AL1 2х10 2835 4000K 0,3A 10Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 99 руб/шт
| 470х12 AL1 2х10 2835 5000K 0,3A 10Вт под пайку; эффективность диодов до 147 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 99 руб/шт
Светодиодные модули 500х12 мм, 21 СД (3х7), 6,5 Вт
| 500x12 AL1 3x7 2835 4000K 0,3A 6,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 109 руб/шт
| 500x12 AL1 3x7 2835 5000K 0,3A 6,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 109 руб/шт
Светодиодные модули 500х12 мм, 24 СД (3х8), 7,5 Вт
| 500х12 AL1 3х8 2835 4000K 0,3A 7,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 114 руб/шт
| 500х12 AL1 3х8 2835 5000K 0,3A 7,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 114 руб/шт
Светодиодные модули 500х12 мм, 27 СД (3х8), 8,5 Вт
| 500х12 AL1 3х9 2835 4000K 0,3A 8,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 119 руб/шт
| 500х12 AL1 3х9 2835 5000K 0,3A 8,5Вт под пайку; эффективность диодов до 169 Лм/Вт |  | Даташит Edison | 119 руб/шт
| 2835 LED48 448*12,5 *1,0 диоды 4 поколения 3970 Лм при 700мА на входе в линейку, эффективность диодов до 175Лм/Вт |  | Даташит samsung | 145 руб/шт
| 2835 LED96 448*12,5 *1,0 диоды 4 поколения. 7940 Лм при 700мА на входе в линейку, эффективность диодов до 175Лм/Вт |  | Даташит samsung | 255 руб/шт
| TL-18-72 – 3030, 72 светодиода. 7600 ЛМН при токе 700 мА, 10000 ЛМН при токе 1050 мА, Световая отдача – 150 ЛМН/Вт (при токе 700 мА), 140 ЛМН/Вт (при токе 1050 мА) |  | Даташит Seul | 735 руб/шт
| TL-25-480 – 2835, 114 светодиодов. 6100 ЛМН при токе 350 мА, 6800 ЛМН при токе 390 мА, Световая отдача – 143 ЛМН/Вт (при токе 350 мА), 139 ЛМН/Вт (при токе 390 мА) |  | Даташит samsung | 520 руб/шт
| Вторичная оптика LED 25 Optics 5x5; 25 светодиодов. 7625 Лм при токе 700мА. Эффективность диодов 152Лм/Вт (при токе 350мЛа172 Лм/Вт) |  | Даташит samsung | 1505 руб/шт
Вторичная оптика
| DK5050-12H1-Угол: 150x75°, кол-во LED: 12, диаметр: 49.89мм, высота: 5.38мм, крепление винт |  | Даташит | 42 руб/шт
| DK5050-12H1 -Угол: 30°, 60°, 90°, кол-во LED: 12, диаметр: 49.81-49.89 мм, высота: 7.12-7.4 мм, крепление винт |  | Даташит 30 | 37 руб/шт
|  |  | Даташит 60 | 37 руб/шт
|  |  | Даташит 90 | 37 руб/шт
Алюминиевые профили, рассеиватели и заглушки
Внешний вид | Серия светильника | Материал | Цвет | Розничная цена/ед.
| Стенка пластиковая "Ультима" | АБС 2 варианта: 1) с кабельными вводами и 2) без вводов | серый | 80 руб/шт
| Профиль "Ультима" 300Вт/м | анодирован | серый | 3480 руб/пог.м.
Рассеиватель | для "Ультима" | поликарбонат | прозрачный | 270 руб/пог.м.
| Профиль "Стрит" 200Вт/м | анодирован | серый | 2785 руб/пог.м.
Рассеиватель | для "Стрит" | поликарбонат | прозрачный/мат | 215 руб/пог.м.
| заглушка "Стрит" | АБС пластик, ударопрочный | серый | 65 руб/шт
| Профиль "Луч" 120 Вт/м | анодирован | серый | 1070 руб/пог.м.
Рассеиватель | для "Луч" | поликарбонат | прозрачный/мат | 120 руб/пог.м.
| заглушка "Луч" | АБС пластик, ударопрочный | серый | 55 руб/шт
| Профиль "Квартет О" 150Вт/м | анодирован | серый | 1980 руб/пог.м.
Рассеиватель | для "Квартет О" | поликарбонат | прозрачный/мат | 180 руб/пог.м.
| Профиль "Квартет" 150Вт/м | анодирован | серый | 1980 руб/пог.м.
Рассеиватель | для "Квартет" | поликарбонат | прозрачный/мат | 180 руб/пог.м.
| заглушка "Универс" | АБС пластик, ударопрочный | серый | 55 руб/шт
| Профиль "Проспект" 300Вт/м | анодирован | серый | 3975 руб/пог.м.
Рассеиватель | для "Проспект" | поликарбонат | прозрачный | 405 руб/пог.м.
| заглушка "Проспект" | АБС пластик, ударопрочный | серый | 80 руб/шт
| Стенка пластиковая "Горизонт" | пластик АБС | серый | 75 руб/шт
| Профиль "Горизонт" 270Вт/м | анодирован | серый | 4125 руб/пог.м.
| профиль Алюм 120-150Вт/м | анод.,пром. Освещения | серый | 1545 руб/пог.м.
| профиль КУБ 60Вт/см | анодирован | серый | 6120 руб/пог.м.
Рассеиватель | для профиля КУБ | поликарбонат размер 80х80 мм | прозрачный/мат | 50 руб/шт
| заглушка "КУБ" | АБС пластик, ударопрочный | серый, серебристый | 65 руб/шт
| Профиль Вектор расчетная мощность 70 Вт/м | анодирован | серый | 465 руб/пог.м.
| Профиль Вектор + расчетная мощность 90 Вт/м | анодирован | серый | 1150 руб/пог.м.
| крышка к профилям Алюм, Вектор, Вектор+ | пластик | серый | 62 руб/шт
Рассеиватель | для "Горизонт" | поликарбонат | прозрачный | 330 руб/пог.м.
Крепления
| Комплект крепления "КОНСОЛЬ" 55/100 мини | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 150 руб/шт
| Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/101 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 180 руб/шт
| Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/150 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 250 руб/шт
| Комплект крепления КОНСОЛЬ 55/200 миди | Алюминий 6060 максимальный посадочный диаметр до 55мм | серый неанодирован | 320 руб/шт
| Комплект крепления КОНСОЛЬ 52/100 | консольное крепление | серый неанодирован | 160 руб/шт
| Комплект крепления КОНСОЛЬ 52/150 | консольное крепление | серый неанодирован | 200 руб/шт
| Универсальный комплект скоба поворотная (2шт.) | стальное настенное крепление | серый, оцинкованная | 100 руб/шт
| крепление Лира поворотная П | Аллюминий настенное крепление | серый | 250 руб/шт
| крепления на Лира поворотная П длинная 600 мм | Аллюминий настенное крепление | серый | 320 руб/шт
| Кронштейн настенно-поворотный | стальное настенное крепление | серый, порошковая окраска в комплекте 4 гайки, 8 шайб, 4 болта М6 | 490 руб/шт
| КОНСОЛЬ поворотная | стальное консольное крепление для труб до 60 мм в диаметре | серый, порошковая окраска в комплекте 2 гайки, 4 шайбы, 2 болта М8, 4 болта М6 | 970 руб/шт
| крепление рым-гайка (пара) |  | серый | 100 руб/шт
| консольное крепление на диаметр более 55 мм (Хомут) | стальное консольное крепление для труб до 60 мм в диаметре | серый, нержавеющая сталь | 270 руб/шт
| Трос подвеса с зажимами для петель (за 1м) |  | серый | 40 руб/шт
| Винт-кольцо М6 | для крепления на трос подвесах | серый | 40 руб/шт
| БАП на 2 часа до 40вт | блок аварийного питания |  | 1500 руб/шт
| БАП на 3 часа до 200вт | блок аварийного питания |  | 3300 руб/шт
Внешний вид | Наименование, размеры | Материал | Уровень пыле и влагозащиты, IP | Розничная цена за ед., руб.
| Клапан выравнивания давления Т° эксплуатации:-40°C до +50°C Тип резьбы: M - метрическая резьба по EN 60423 Цвет: черный - RAL9017 светло-серый - RAL7035 | Материал: Гайка, корпус -полиамид PA66 Круглое уплотнительное кольцо — силикон | 68 | 55 руб/шт
| Кабельный ввод Т° эксплуатации -40°C до + 50°C Тип резьбы: M - метрическая резьба по EN 60423 светло-серый - RAL7035 | Материал: Гайка, корпус -полиамид PA66 Круглое уплотнительное кольцо — силикон | 68 | 9,9 руб/шт
Уплотнители
Внешний вид | Наименование, размеры | Предназначение |  | Розничная цена за пог. метр., руб.
| Шнур силиконовый квадратный 3,5 х 3,5 ШОР 60. | для уплотнения боковых крышек корпусов |  | 37.5
| Шнур силиконовый круглый 3,0 ШОР 60. | для уплотнения рассеивателя на все виды корпусов |  | 37.5
| Шнур силиконовый круглый 4,0 ШОР 60. | для уплотнения рассеивателя на все виды корпусов |  | 40
| Шнур силиконовый круглый 4,6 ШОР 60. | для уплотнения рассеивателя на все виды корпусов |  | 45
ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
| Провод соединительный ПВС 3х0,75 (Трехжильный ПВС). ( зачищенный с 2х сторон) | предназначен для вывода питания |  | 100 руб/пог.м.
| Провод соединительный ПВС 5х0,75 (Пятижильный ПВС) ( зачищенный с 2х сторон) | предназначен для вывода питания и управления светильниками |  | 275 руб/пог.м.

## ЖКХ
Описание | Модель (Артикул) | Длина мм | Габариты ШхВ мм | КСС | Потреб. Мощность Вт | Цветовая температура | Лм | Гарантия. Мес | Цена Завода Руб
ЖКХ
Светильник накладной светодиодный (Серия "ЖКХ") IP65 Пластиковый корпус, рассеиватель пластик(прозр/мат) Поставляется в цветовых температурах 4000/6500К | GKH-12-167/50-120 | 167 | 167х50 | Д 120° | 12 | 4000 | 900 | 24 | 434
| GKH-08-140/50-120 | 167 | 167х50 | Д 120° | 12 | 6500 | 900 | 24 | 434
Светильник накладной светодиодный (Серия "ЖКХ") IP65 Пластиковый корпус, рассеиватель пластик(прозр/мат) Поставляется в цветовых температурах 4000/6500К | GKH-12-200/98/46-120 | 200 | 98х46 | Д 120° | 12 | 4000 | 900 | 24 | 402
| GKH-8-160/98/46-120 | 160 | 90х46 | Д 120° | 12 | 6500 | 900 | 24 | 402
Светильник накладной светодиодный (Серия "ЖКХ") IP65 Пластиковый корпус, рассеиватель пластик(прозр/мат) Поставляется в цветовых температурах 4000/6500К Инфракрасный датчик движения | GKH-12-160/55-120 | 160 | 160х55 | Д 120° | 12 | 4000 6500 | 900 | 24 | 1113
Светильник накладной светодиодный (Серия "ЖКХ") IP65 Пластиковый корпус, рассеиватель пластик(прозр/мат) Поставляется в цветовых температурах 4000/6500К Инфракрасный датчик движения | GKH-12-160/55-120-6 | 167 | 167х50 | Д 120° | 12 | 4000 | 900 | 24 | 817
| GKH-12-155/52-120-4 | 155 | 155х52 | Д 120° | 12 | 4000 | 900 | 24 | 990
Светильник линейный накладной светодиодный (Серия "ЖКХ") IP65 Пластиковый корпус, рассеиватель пластик(прозр/мат) | LIN-685/65/35-18-4 | 685 | 65х35 | Д 120° | 18 | 4000 | 1600 | 24 | 1012
| LIN-1235/65/35-36-6 | 1235 | 65х35 | Д 120° | 36 | 6500 | 3100 | 24 | 1522
Светильник аккумуляторный вывеска "Выход", 200-240V, IP20, аккумулятор 1.2/800mAh/NI-CD, количество режимов 1, время зарядки 24 часа, время работы 1,5 часа, цвет серебро, | EX-355/145-1 | 355 | 145x25 | Д 120° | 1 |  |  | 12 | 915
| EX-355/145-2 | 355 | 145x25 | Д 120° | 1 |  |  | 12 | 965
| EX-355/145-3 | 355 | 145x25 | Д 120° | 1 |  |  | 12 | 866